北京大学医学部药学院仪器分析实验课教案
	一、实验名称
	
	电化学实验
（一）学习使用PXSJ-216型离子分析仪测定溶液pH值                             
（二）氯离子选择电极测水样中氯离子含量

（三）电位滴定法测定五硼酸铵溶液的浓度
	           

	二、授课对象
	药学2009级
	授课形式
	实验教学

	三、教学目标
	1.掌握离子分析仪测定pH值的方法
2.标准曲线法测定氯离子浓度原理和方法
3.掌握电位滴定法基本原理和实验操作方法；学会二次微商内插法确定终点
	
	

	四、教学内容
	1.使用PXSJ-216型离子分析仪的使用方法。
	2.玻璃电极、氯离子选择电极、甘汞电极使用方法。
	3.二次测量法、两点定位法；电位滴定及数据处理方法；标准工作曲线法测离子浓度的方法。

	五、教学安排

与课时分配
	1.每一大循环安排四周，第一周讲解，二、三、四做实验。
	2.第一周讲解大约120分钟。
	3.做实验时间大约200分钟。
一共三大循环实验，最后一周分别在三个实验室集中问题讨论。

	六、授课重点
	1.二次测量法；
两点定位法；玻璃电极；饱和甘汞电极
	2.标准工作曲线法；氯离子选择电极
	3.二次微商内插法

	七、注意事项
	1.指示电极、参比电极的使用注意：玻璃电极用蒸馏水充分浸泡；参比电极活化及装液及内必含有氯化钾结晶等。
	2.盐桥问题；逐级稀释问题；测定由稀到浓问题；溴离子干扰洗涤问题。
	3.滴定平行操作问题；滴定装置问题；悬而未下滴定液处理问题；数据处理问题等。

	八、授课方法
	讲解、提问、演示、讨论等相结合
	
	

	九、使用教材
	现代实验化学
	
	

	十、备注
	
	
	


授课教师姓名及职称：富戈  副教授
日期：2011年3月21、24、25日
